附件2

项目申报要求

一、节能技术改造项目

用能单位投资实施的余热余压利用、能量系统优化、锅炉系统节能改造等提高能源利用效率的项目。主体工艺设备或主要用能品种发生变化的项目不在支持范围。

项目投资额不少于100万元，节能量不少于500吨标准煤。

节能量根据项目投入使用后减少的一次能源以及二次能源的数量折算为标准煤进行估算，能源折标系数以国家统计局公布的数据为准。其中，电力折标系数按315gce/kWh计算。

根据项目实际年节能量，给予用能单位400元/吨标准煤的资金补助，单个项目的补助资金不超过400万元且不超过项目总投资的30%。

二、高效电机推广应用项目

用能单位投资将在用低效电机更换为高效电机。

高效电机型号列入《国家工业节能技术装备推荐目录》或通过中国节能产品认证。

项目投资额不少于50万元，应用高效电机功率不少于1000千瓦。

根据更换后的高效电机的总功率，给予电机使用单位100元/千瓦的资金补助，每家单位补助资金不超过100万元且不超过项目投资额的30%。

三、高效照明产品推广应用项目

用能单位投资将照明设备更换为LED照明产品。

项目投资额不少于50万元，应用LED照明产品功率不少于50千瓦。

根据LED照明产品的总功率，给予用能单位3元/瓦的资金补助，每家单位补助资金不超过50万元且不超过项目投资额的30%。

四、合同能源管理项目

节能服务公司投资以节能效益分享型、能源费用托管型等合同能源管理模式实施的节能技术改造、高效电机和高效照明产品推广应用项目。

项目申报主体为具有独立法人资格的节能服务公司。

申报条件和补助标准按项目类型与用能单位投资模式相同。